ИНФОРМАЦИЯ

об организации работы и подведению итогов по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Решением исполнительного комитета Попаснянского городского совета от 21.04.2015 № 12 «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та план заходів щодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до  роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» утвержден план мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. Основная проблема при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период                2015-2016 годов - это ликвидация многочисленных разрушений, возникших в результате боевых действий при проведении  АТО на территории города Попасная. За счет спонсорской помощи Норвежского совета по делам беженцев проводятся работы по восстановлению домов частного сектора и домов коммунальной собственности. На сегодняшний день отремонтировано более чем 360 домов частного сектора. Получено строительного материала на ремонт поврежденных домов частного сектора 8489 листов шифера, 6267,19м2 стекла, 48048 шт. кирпича, 42 т цемента, 32 м3 бруса, 44 м3 доски и 2310 кг гвоздей. Также за счет спонсорской помощи  строительный материал получили 5 ОСМД для ремонта жилых домов.

На сегодняшний день повреждено 115 домов коммунальной собственности (в т.ч. наиболее поврежденные ул. Мироновская, 3, 3а, 10; Артемовская, 3, 8, 10, 306; ул. Донецкая, 1а и 1б – значительные повреждения) и 1502 частных домовладения. Городским советом достигнута договоренность с руководителями коммунальных предприятий по совместному восстановлению жилого фонда коммунальной собственности. По состоянию на 10.09.2015 выполнено более 800 заявок на вырезку стекла для многоквартирного жилого фонда и частных домовладений, выполнены ремонты кровель многоквартирных домовладений: шиферных кровель – 764,05м2, мягких кровель – 1797м2.

Согласно данным  плана мероприятий по ЧП «Элитжилком» планировалось при подготовке жилфонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов произвести ремонт  кровель на 8 домах. По состоянию на 10.09.2015 из запланированных 8 выполнено – 8 (ул. Суворова, 8, 10, 14, ул. Ленина, 138, 142, ул. Мироновская, 8, 10 и пер. Школьный, 2).  Всего по состоянию на 10.09.2015 произведен ремонт  кровли  22 домов (ул. Суворова, 2 (частичный), 7, 10 и 17,  ул. Ленина, 150, 151, 152, 154, 157, 158 (50%), пл. Героев, 1, 2, ул. Мироновская, 3 (покрыть ещё 50 листов шифера), 5, 12, Артемовская, 6 (не полный ремонт). На сегодняшний день необходимо произвести работы по ремонту  кровель по адресам: ул. Артемовская, 6 (400м2), 6а, 8 (необходим ремонт 100% кровли), 10 (повторно – 20м2), 13, ул. Мироновская, 3 (50м2), 3а (90м2), 4 (6м2), ул. Донецкая, 1 (12м2), 5 (30м2), ул. Суворова, 15, ул. Школьная, 1/6 (10м2), ул. Ленина, 142, 144 (примыкания-стыки), пер. Стандартный, 4 (10м2). В связи со сложной ситуацией  не удалось выполнить план по текущему ремонту подъездов.

Предприятием выполнены следующие работы по подготовке к эксплуатации жилого фонда  в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

- прочищено около150 канализационных колодцев по ул. Мироновская, 3, 3а, 8, 10, 12, ул. Донецкая, 1, 1а, 1б, 3, 5, ул. Артемовская, 3, 8,  6а, 8а, 10, 13, пер. Стандартный, 4,                 пер. Школьный, 1, ул. Суворова, 9, 12, 15, ул. Ленина, 154, 157, ул. Менжинского, 2,                     пл. Героев, 1, 2 и тд.);

- прочищено около 80 канализационных лежаков по ул. Мироновская, 3а, 8, 12,                        ул. Донецкая, 1б, 3, 5, ул. Артемовская, 4, 6, 8, 10, 13, пер. Школьный, 1, ул. Ленина, 157,           ул. Менжинского, 2, ул. Суворова, 9, 12 и т.д.;

- произведен ремонт дымогарных труб по пл. Героев, 1 в количестве 12 штук, проверка ДВК, ремонт дверей в подвалы и подъезды;

- производится нарезка стекла для остекления квартир в домах по улицам – Мироновская, 3, 5,  8, 10, 12, 14, Донецкая, 1, 1б, 3, Артемовская, 8а, 8, пл. Героев, 3, Менжинского, 2, Ленина, 157 и т.д.;

- установлены светильники над входом в подъезды (ул. Ленина, 148);

- установлены лавочки по адресу ул. Донецкая, 1а;

- произведены ремонты электрических вводов (ул. Артемовская, 7, ул. Ленина, 157, ул. Мироновская, 3, 3а и т.д.);

- произведен ремонт канализации (ул. Менжинского, 2, Суворова, 8. 13, 15 и т.д.);

- произведен ремонт водопровода (ул. Суворова, 15а, 9, пл. Героев, 1 и т.д.);

- произведен ремонт отмостки и козырьков - пл. Героев, 1;

- произведен ремонт козырьков над подъездами (ул. Ленина. 148, 157);

- произведен ремонт парапетов и вентиляционных каналов (пл. Героев, 2);

В настоящее время продолжаются работы по замеру всех поврежденных окон в подъездах, закрытию смотровых окон в подвальных помещениях, ремонты кровель по микрорайону «Черемушки» и ВРЗ, также регулярно производится вывоз строительного мусора после ремонтных работ.

ЧП «Центроград-Попасная» при подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов выполнены почти все запланированные мероприятия. По состоянию на 10.09.2014 отремонтировано мягкой кровли 197,0  м2 (ул. Базарная, 2 - 60м2,   ул. Первомайская, 48 – 48,0м2, пер. Служебный, 1 – 62,0м2, ул. Крылова, 7 – 27,0 м2 ), шиферной кровли 143,85м2 (Гагарина, 2а – 26,2м2, Гагарина, 2б – 28,2м2, Первомайская, 177 – 20,2м2, Николенко, 22 – 10,05м2, пер. Служебный, 3 – 8,1м2, Вокзальная 990 км – 24,2 м2, Стеклозаводская, 41 – 10,2 м2 , Стеклозаводская, 31 – 6,2м2 .

Предприятием выполнены все запланированные работы по ремонту дымогарных труб (выполнен ремонт 35 дымогарных труб по адресам: ул. Циолковского, 23, ул.Вокзальная 990 км, ул. Первомайская, 48, 147, 171, 177, ул. Стеклозаводская, 31, 33, 41, ул. Гагарина, 2а).

Произведена замена и ремонт водопроводных труб в количестве – 328 п.м. (ул.Первомайская, 48, 153, 169, 177, ул. Базарная, 2, пер. Служебный, 1, ул.Стеклозаводская, 31, ул. Циолковского, 31, ул. Гагарина, 2а).

Произведена частичная замена водяных стояков в количестве – 38 м.п. (ул.Циолковского, 31, ул. Первомайская, 147, ул. Базарная, 2, ул. Стеклозаводская, 31).

Утеплено 800,0 м.п. труб в подвальных помещениях.

Выполнена прочиста ДВК в количестве 302 шт.

Сверх плана были выполнены  следующие работы:

-  произведен ремонт и замена канализационных труб в количестве 30 м/п                  (ул. Первомайская, 48, 167, ул.Циолковского, 23, ул.Николенко, 22, ул.Базарная, 2, пер.Служебный, 1);

- выполнены работы по устройству коньков и примыканий к дымогарным трубам 41 м/п (ул. Первомайская, 92, 171, ул. Николенко, 22, ул.Циолковского. 23. 31, ул.Стеклозаводская, 33, 41);

- произведены работы по ремонту 48 ливневок (ул. Базарная, 2, пер. Служебный, 1, ул. Первомайская, 48);

- произведен ремонт лежаков в количестве – 21 шт. (ул. Базарная, 2, ул.Первомайская, 48. 167, 169, 173, ул. Николенко, 22, пер. Служебный, 1, 3, ул.Циолковского, 53);

- проведены работы по ремонту электропроводки на лестничных площадках (ул.Базарная, 2, ул. Первомайская, 48, 167, 169, ул. Николенко, 22, пер. Служебный, 1, 3);

- произведены работы по ревизии электрощитовых (ул. Первомайская, 3, 48, 50, ул.Базарная, 2, ул.Николенко, 22, ул.Циолковского, 19);

- остеклено 32м2 (ул. Базарная, 2, ул.Николенко, 22, ул.Первомайская, 48, ул.Стеклозаводская, 33 и ул.Циолковского, 23);

- отремонтированы козырьки в количестве 3 шт. (ул. Первомайская, 146, 151 и ул.Циолковского, 31);

- произведен ремонт слуховых окон (ул. Стеклозаводская, 31 и ул.Первомайская, 177);

- произведены работы по изготовлению и установке лестницы в подвал по ул.Циолковского, 23;

- выполнены работы по изготовлению и установке поручней по пер. Служебный, 3;

- осуществлена кладка стены - ул. Вокзальаня 990 км – 7,5 м2, устройство фундамента 20 м2, штукатурка – 4,5м2.

Что касается жилого фонда, находящегося в управлении ОСМД, то в целом данный жилфонд готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов. Так были выполнены следующие работы:

- ОСМД «Альтернатива-Попасная» (Ленина, 112) – произведен ремонт кровли, ремонт системы водоснабжения, ремонт системы канализации, установка насосной станции (осталось установить насосную станцию);

- ОСМД «Нащ дом - Попасная» (Суворова. 21) – ремонт отмостки;

- ОСМД «Интеграл» - (Ленина, 155) – замена ливневки, ремонт кровли, утепление подвальных дверей и подсобных дверей, остекление окон, замена канализационного стояка;

- ОСМД «Світанок» - (Ленина, 153) – идут ремонтные работы кровли (60% выполнено);

- ОСМД «Квант» - (Первомайская, 3) – ведутся работы по ремонту кровли, ремонту цоколя и ремонту кровли над квартирами на 9 этаже.

При подготовке к эксплуатации канализационных и водопроводных сетей в осенне-зимний период  Попаснянским департаментом КП «Попаснянский районный водоканал» были выполнены следующие ремонтные работы:

- произведена замена 320 м водопроводных сетей по ул. Мироновская, 3, 3а;                        ул. Ленина/Менжинского, ул. Чапаева/Шевцова);

- произведен ремонт 15 ед. запорной арматуры, отсекающих различные части города; ул. Ленина/Менжинского ДУ-200 – 1шт., подключения ВРЗ ДУ-200 – 1шт. – ремонт; ВНС Гидроузел ДУ-50 – 1шт.;

- произведена гидравлическая промывка канализационных сетей – 700м (ул.Заводская, пер. Школьный – 300м; ул. Школьная – 300м; ул. Ленина, 157 – 100м);

- произведен ремонт насосных агрегатов ПНС К 20/30 – 4 шт., произведена замена 1го насосного агрегата на скважине ул. Леваневского ЭВЦ 6-10-76;

- выполнен ремонт насосных агрегатов КНС «Мичурина» - СМ-100-65-200/3;

- выполнен ремонт обратного клапана ДУ-150 КНС «Черемушки»;

- произведен ремонт очистных сооружений: ремонт (замена) задвижек ДУ-200 – 2шт; ремонт лотков и отстойников (цементирование); чистка песколовок; ремонт илопровода ДУ-201;

- произведено остекление помещений – 177 м2, из них: ВНС «Черемушки» - 21м2; ВНС «Гидроузел» - 17 м2; КНС «Черемушкит» - 17 м2; производственная база – 22 м2; очистные сооружения – 100 м2;

- выполнен текущий ремонт, покраска, побелка, санитарный порядок на 21-ом объекте;

- выполнен ремонт оборудования водопроводных колодцев по ул. Железнодорожная и ул. Куйбышева;

- выполнен кап. ремонт 2 колодцев водопроводных и 6 канализационных колодцев;

- выполнили накрывание водопроводных и канализационных колодцев в количестве 30 шт;

- выполнен ремонт экскаватора ТО-49, авто ГАЗ-66.

Попаснянским  КП «СКП» при подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов выполнены следующие работы:

- выполнена планировка грунта (ул. Суворова, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул.Говорова, ул. Базарная);

- выполнены работы по покраске 12 пешеходных переходов по ул. Ленина,                   ул. Первомайская, ул. Мичурина, ул. Мироновская, ул.Первомайская и т.д.;

- произведена спиловка 23 и санитарная обрезка 9 деревьев (ул. Донецкая. 3; пл.Героев, 1, 2; ул. Артемовская, 6; ул. Первомайская, 58; ул. Ленина, 136а; ул. Чехова; ул.Суворова, 21; ул. Циолковского);

- проведены работы по ямочному ремонту дорог путем закладки выбоин кирпичом и засыпкой щебнем с битумом (пер. Стандартный, ул. Первомайская, ул. Ленина);

- произведен монтаж адресных табличек (ул. Спортивная, ул. Островская, ул. Менжинского, кв. Оседача, ул. Паславского, ул Заводская, ул. Николенко, ул. Калюжного);

- произведен ремонт наружного освещения (парк ВРЗ-замена ламп и проводки, ул.Ленина, ул. Чехова, ул. Суворова, ул. Мичурина, ул. Донецкая, 1а и 1б, ул. Донецкая, 3, ул. Артемовская,4, пер. Служебный, 1 и 3);

- установка дорожных знаков – 4шт (ул. Ленина, р-н  ООШ №21, 24 и гимназии №20);

- заключен договор на приобретение ГСМ – ДТ – 1 тонна и бензин – 500 литров;

- заключен договор на приобретение посыпочного материала (соль) – 8 тонн;

- планируется заготовка 80 тонн песка.

Для эксплуатации автотехники в зимний период необходимо около 25 тыс.грн для приобретения запчастей, шин, масла.

Старший инспектор отдела ЖКХ,	    Т.В. Кандаурова

архитектуры, градостроительства

и землеустройства