ІНФОРМАЦІЯ

про організацію роботи і підведення підсумків щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи  в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Рішенням виконавчого комітету Попаснянського міської ради від 19.04.2016 № 47 «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» було затверджено план заходів з підготовки житлового-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Згідно з запланованими заходами, приватним підприємством «Елітжитлком» планувалося  провести  поточні ремонти покрівель  в 11 багатоквартирних будинках. Станом на 12.09.2016 із запланованих 11 виконано – 24:

- вул. Миру,138 – 130 м2; Миру, 154 – 70 м2,

- вул. Миронівська,12 – 4 м2; Миронівська, 4 – 6 м2; Миронівська, 3а – 7,9 м2; Миронівська, 3 – 15,8 м2.

- вул. Бахмутська,3 -15,8м.п. –демонтаж цегляних перетинок на покрівлі; Бахмутська,10 – ремонт примикання та 6 м.п. коньків; Бахмутська,13 – 4 м2; Бахмутська,4 – 8 м2; Бахмутська,3 – 15,8 м2, Бахмутська, 6 – 48 м.п. коньків

- вул. Шкільна, 1- 2 м2; Шкільна,3 – 20 м2,

- вул. Суворова,  9- 86 м2;  Суворова,16 – 20 м2, Суворова,10 – ремонт димогарних труб.

- вул. Донецька, 1б – 46 м.п. просмолки швів, відливи з оцинковки 6 м.п.; Донецька,5  – 10 м2,

- пл. Героїв, 1 – 46 м.п. промазки швів,

- пров. Шкільний, №1 – оголовки ДВК, Шкільний,2 –2 м2 та примикання.

- пров. Стандартний,4 – 6 м2.

У багатоквартирному житловому фонді, який знаходиться в управлінні підприємства,  виконані наступні роботи:

- замінено внутрішньобудинкові системи водопостачання в 11-ти будинках – 779 м.п., в т.ч.: (вул.Миронівська,12 - 7 м.п, Миронівська,10 – 101 м.п, Миронівська,4 – 44 м.п., Миронівська,8 – 110 м.п., Миронівська,14 – 105 м.п., Миронівська,3а – 18 м.п, Миронівська,3 – 87 м.п.;  вул.Миру,157 – 72 м.п.; вул.Бахмутська,10 – 100 м.п., Бахмутська, 6а – 110 м.п.; пл.Героїв, 3 – 25 м.п.).

- замінено внутрішньобудинкові системи водовідведення в 5-ти будинках – 61 м.п.: (пл.Героев,3 – 12 м.п.; вул.Донецька,5 – 22 м.п; вул.Миру,138 – 12 м.п.; вул.Калюжного,2 – 9 м.п, вул.Суворова, 9 – 6 м.п). Проведено заміну каналізаційного лежака в буд. 2 по вул.Калюжного – 4 м.п.

- проведено ремонт каналізаційних колодязів в 14-ти будинках: (вул.Суворова,5,8,10,7,9; вул.Шкільна,3, вул.Калюжного,2, вул.Миру,154,152,150,157,144; вул.Суворова, 19,13).

- відремонтовано  під'їздні двері  будинків: Суворова,19 – 1 од.; Бахмутська,8 – 1 од., Миронівська,4 – 1 од., Бахмутська,3 – 2 од.

- відремонтовано козирки  в будинках  № 3а – 8 од. № 10 – 4 од.  по вул. Миронівська.

- виконано скління віконних рам в під'їздах будинків вул.Миронівська, 3, ул.Бахмутська, 306;

За кошти місцевого бюджету  в сумі 327,405 тис.грн. виконані поточні ремонти  в багатоквартирних будинках за адресами:

- вул.Бахмутська,306 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів, заміна дверей) – 33,761 тис.грн.

- вул.Суворова, 9 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів, заміна дверей) – 133,934 тис.грн.

- вул.Суворова, 7 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів, заміна дверей) – 132,305 тис.грн.

- вул.Черешні, 4 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів) – перехідний об’єкт з 2015 р.

- вул. Черешні, 2 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів) – 47,474 тис.грн.

- вул.Шкільна, 1 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів) – 45,049 тис.грн.

- вул. Шкільна, 3 (заміна вікон в під'їздах, ремонт відкосів) – 44,882 тис.грн.

Підприємством придбано обладнання: перфоратор, пила циркулярна, бетономішалка, бензинокосарки.

Приватним підприємством «Центроград-Попасна» при підготовці до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років виконані майже всі заплановані роботи.

Станом на 05.09.2016 відремонтовано:

м'якої покрівлі 269,0 м2  в багатоповерхових будинках:

- вул. Базарна, 2 - 72м2,

- вул. Первомайська, 48 - 98,0м2,

- пров. Службовий, 1 - 52,0м2,

- вул. Склозаводська, 11а – 47 м2,

шиферної покрівлі   143,85м2 в будинках:

- Первомайська,177- 49,3м2,

- Первомайська, 167 - 9,8м2,

- Первомайська, 171 - 23,7м2,

- Ціолковського, 31 - 9,8м2.

- проведені роботи по ремонту 5 лівневок: вул. Базарна, 2, пров. Службовий, 1, вул.Первомайська, 48;

- підприємством виконані всі заплановані роботи по ремонту димогарних труб – 28 одиниць за адресами: вул. Первомайска, 167 - 6 од, вул. Первомайська, 171 - 6 од, вул.Первомайска, 177 - 4 од., вул.Ціолковського, 31 -3 од, вул.Ціолковского, 56 - 4 од., вул.Склозаводська, 11а - 3 од., Первомайська, 153 – 2 од.  Вироблено пристрій ковзанів і їх примикання до димогарних труб - 181 п.м.: вул.Ціолковського, 56, Первомайська, 177,171.

- проведено ремонт і заміну внутрішньобудинкових систем водовідведення загальною кількістю 34 м.п.: вул.Первомайська,48 - 9 п.м, вул.Базарна,2 - 7 п.м, вул.Ціолковського,23 - 4 п.м, вул.Гагаріна,2а - 8 п.м, вул.Гагаріна,2б - 6 п.м. Проведено ремонт каналізаційних лежаків в кількості - 18 шт.: вул. Базарна, 2, вул.Первомайська, 48, вул. Первомайська, 167, пров. Службовий, 1, пров. Службовий, 3, вул.Ціолковського, 23. Відремонтовано дворових каналізаційних колодязів 8 шт.: вул.Склозаводська, 11, вул.Базарна, 2.

- проведено заміну і ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання загальною кількістю - 52 п.м.: вул. Базарна,2, вул.Первомайська, 48, вул.Склозаводська, 11а, 31,  вул. Гагаріна, 2б, 2а.

- проведена часткова заміна водяних стояків в кількості - 21 м.п.: вул. Гагаріна, 2а, вул. Первомайська, 48, вул. Ніколенка, 22, вул. Склозаводська, 11а.

-  утеплено 600,0 м.п. інженерних мереж в підвальних приміщеннях.

-  відремонтовано вхідні сходинки в під'їздах - 8 одиниць: вул.Первомайська, №144,177,173, 175, вул.Склозаводська, 31.

- проведені роботи по ремонту електропроводки на сходових майданчиках  в дев’яти будинках: вул.Базарна, 2, вул. Первомайська, 48,118, 171,173,144,167, 169, вул. Ніколенка, 22.  Виконано ревізію електрощитових за адресами: вул. Первомайська, 48, вул.Базарна, 2, вул.Ніколенка, 22, пров.Службовий, 3.

- відремонтовані оглядові вікна  горищних приміщень - 5 шт. : вул.Ціолковського, 56, вул.Первомайська, 167,171,177.

- відремонтовані під'їзди 7-ми будинків: вул.Ціолковського, 19, вул. Первомайська, 144, 146,173,171,177,175.

Житловий фонд, що знаходиться в управлінні ОСББ,  в цілому підготовлений до експлуатації в осінньо-зимовий період. Так були виконані наступні роботи:

- ОСББ «Альтернатива-Попасна» (Миру, 112) - заміна водяних стояків, проводиться ремонт покрівлі.

- ОСББ «Нащ дом - Попасна» (Суворова, 21) - заміна вікон в під'їздах;

- ОСББ «Інтеграл» - (Миру, 155) - заміна ливневки, ремонт покрівлі, утеплення підвальних дверей і підсобних приміщень, скління вікон, ремонт в трьох під'їздах.

- ОСББ «Світанок» - (Миру, 153) - проводяться ремонтні роботи покрівлі;

- ОСББ «Квант» - (Первомайська, 3) - прочистка лівневок, прочищення ДВК;

- ОСББ «Граніт-Попасна» (Первомайська, 7) - ремонт покрівлі та парапетів;

- ОСББ «Шигама» (Кр.Партизан, 45) - роботи з утеплення водяних стояків і труб;

- ОСББ «Уют» (Миру,149) - ремонт покрівлі, встановлені кришки на каналізаційні колодязі;

- ОСББ «Престиж - Попасна» (Миру, 146) - частковий ремонт покрівлі, ДВК, утеплені водяні стояки в підвалах;

- ОСББ «Оазис-Попасна» (Суворова, 22) – профілактичні роботи на внутрішньобудинкових інженерних мережах;

- ОСББ «Комфорт - Попасна» (Черешні, 1) - ремонт тамбурів і сходин;

- ОСББ «Наш дім» (Черешні, 2) - заміна вікон в під'їздах;

- ОСББ «Ластівка-Попасна» (Первомайська, 50) - частковий ремонт покрівлі, ремонт під'їздів;

- ОСББ «Попасняночка» (Первомайська, 58) - ремонт ДВК, відкосів в під'їздах,  поточний ремонт ліфтів;

- ОСББ «Вега -179» (Первомайська, 179) - ремонт під'їзду, внутрішньобудикових інженерних мереж.

Не залишились без уваги будинки приватного сектору, які постраждали в результаті бойових дій. За рахунок спонсорської допомоги Норвезького ради у справах біженців продовжуються роботи по відновленню будинків приватного сектора і будинків комунальної власності. На сьогоднішній день відремонтовано більш ніж 200 будинків приватного сектора. Отримано будівельного матеріалу на ремонт пошкоджених будинків приватного сектора 6833 листів шиферу, 1001,5 кв.м скла, 9471 шт. цегли, 22 т цементу, 28,2 м3 бруса, 21 м3 дошки і 636 кг цвяхів. Жителям міста, в будинках яких постраждала система опалення, у 2015-2016 роках було роздано 100 котлів та 960 радіаторів (в тому числі у 2016 році -  460 радіаторів). Також за рахунок спонсорської допомоги будівельні матеріали отримали 2 ОСББ (вул. Первомайська,7, вул. Миру,149) для ремонту м'яких покрівель багатоповерхових житлових будинків.  Благодійна організація «Мarsi corps» продовжує роботу з заміни пошкоджених вікон, на сьогоднішній день замінено 170 віконних блоків.

На заходи з підготовки до експлуатації каналізаційних і водопровідних мереж в осінньо-зимовий період 2016-2017 років Попаснянським департаментом КП «Попаснянський районний водоканал» були спрямовані  власні кошти підприємства та допомога благодійних організацій.  Виконані наступні ремонтні роботи:

- проведена заміна 1551 п.м водопровідних мереж по вулицям Щербакова, Магістральна, Героїв Чорнобиля/Соборна, Мічуріна, Донецька, Спортивна, Київська, Миронівська (3,3а,4,8,3), Кірова, Шкільна, Лугова/Склозаводська, Бахмутська, Я.Мудрого, Кошового, пров.Деповський, пров.Затишний, Миру/Калюжного,  Чапаєва /Шевцової.

- проведено ремонт 13 од. запірної арматури:  Павлова / Крупська ДУ 80 - 1шт., Миру / Шевченка - ДУ 100 - 1шт., Первомайська / Мічуріна ДУ 50 -1 шт, Спортивна ДУ 80 -1шт, ж/д вокзал (пл. Героїв) ДУ-50 - 1 шт, Базарна (сквер) ДУ-50мм -1шт., Миру, 149 ДУ200-1шт, Кошового/Павлова ДУ-80 -1 шт, ДУ-50-1шт, ПНС «Первомайська, 5» ДУ 100 -1шт, Бахмутська/Райдужний ДУ150-1шт, Миру,153 ДУ 100 -1шт, Спортивна ДУ -50 - 2шт, Донецька, 5 ДУ 50 -1шт, ПНС «Первомайська, 58» - ДУ100-1шт.

- виконано гідравлічну промивку каналізаційних мереж по вул. Донецька - 200м.

- проведено поточний ремонт будівель і споруд (фарбування, побілка, санпорядок на 12-ти об'єктах, а також виконано 420 м2 ремонту покрівлі на ВНС   «2 підйом ВРЗ» за кошти  Міжнародного Комітету Червоного хреста.

- на ВНС «Черемушки» і ВНС «Гідровузол» виконано ремонт машинних залів.

-  на ВНС  виконані роботи по ремонту, заміни та встановленню обладнання:

- установка насосного агрегату К 150-125-400 45 кв. - 1 шт. на ВНС «2 підйом ВРЗ»,

- ремонт насосних агрегатів К/45 КМ-45/55 - 2 шт. на ВНС «Черемушки»,

- заміна насосного агрегату ЕЦВ6-10-50 (3кВт) на ПНС «Миру, 149».

-  проведена ревізія всіх насосних агрегатів на  ПНС та виконано заміну насосного обладнання:

-  на КНС «Мічуріна» - СМ 100-65-200 / 2 - 1шт.

-  на КНС «Черемушки» - СМ-125-80-315 / 4 (22кВт) - 1 шт.

- проведено ремонт насосного агрегату К 20/30 на ПНС «Первомайська, 58» та установлені частотні перетворювачі на міських ПНС у кількості 6 одиниць.

- проведено ремонт і заміну 7 одиниць запірної арматури, лотків, відстійників і пісколовок на очисних спорудах за власні кошти і за кошти благодійної організації.

- згідно графіку виконані хлорування і очищення резервуарів питної води.

- виконано ремонт 3 водопровідних колодязів:  Первомайська/Миру, Паркова/Ціолковського і ремонт 19 каналізаційних колодязів:  по вул. Миру-14 штук, по вул.Первомайська - 1 шт., по вул.Паркова - 4 шт., по вул. Водоп'янова - 3 шт.

-   накрито 60 одиниць водопровідних і каналізаційних колодязів.

-   придбано новий екскаватор, зварювальний агрегат, автошини та акумуляторні батареї на автотракторну техніку.

Під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років міським Попаснянським КП «СКП» виконані наступні роботи:

- планування ґрунту на 46 міських дорогах відпрацьованим асфальтом по вулицях Грушевського, Пушкіна, Раскової, Мамонтова, Водоп'янова, Леваневського, Дачна, Західна, Южна, Високовольтна, Річна, пров.Криничний, Деповский та інш.

- проведені роботи з ямкового ремонту доріг шляхом закладки вибоїн цеглою і холодним асфальтом  (пров. Стандартний, вул. Первомайська, вул. Соборна). Для цих цілей було закуплено підприємством 9 т холодного асфальту на суму 48,5 тис.грн.

- виконані роботи з фарбування 12 пішохідних переходів по вулицям Миру, Первомайська, Миронівська, Чехова і т.і .;

- встановлені знаки безпеки дорожнього руху – 17 шт (вул. Миру, р-н ЗОШ № 21, 24 та гімназії №20, Миронівська, Паркова, Кошового, Шкільна, Герцена, пл. Миру), планується встановлення ще 30 знаків БДР (є в наявності) на аварійних ділянках доріг та перехресть.

- на трьох центральних автомобільних дорогах по вулицям Бахмутська, Миру, Миронівська, які обслуговує підприємство, підрядними організаціями проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття  загальною площею 56,9 тим.м2 (вул. Бахмутська - 23,7 тис.м2, вул. Миру- 26,6 тис. м2, вул. Миронівська – 6,6 тис.м2)  за кошти Державного Фонду регіонального розвитку у сумі 25135,6185 та та співфінансування місцевого бюджету у сумі 2792,8465 тис.грн.

- видалено 44 аварійних дерев і проведено санітарну обрізку 250 дерев, роботи в цьому напряму продовжуються, ще буде виконано санітарну обрізку дерев по вул. Первомайська для поліпшення зовнішнього освітлення тротуарів;

- проведено ремонт електричних ліній зовнішнього освітлення  по вулицях Кошового, Миру, Миронівська, парк залізничників, парк ім. Калюжного (замінено 40 плафонів та ламп), пл. Миру (відремонтовано 15 світильників та замінено 10 ламп), на цілі підприємством було придбано 172 лампи та 40 штук реле «день-ніч» та 300 м дроту. Встановлені світильники на перехрестях вулиць та провулків у кількості 52 одиниці. Робота напрямку поліпшення зовнішнього освітлення продовжується, до кінця року планується установити прилади освітлення  ще на 30 перехрестях приватного сектору. Для  забезпечення стабільного освітлення вулиць міста (створення резерву) необхідно придбати ще близько 100 ламп.  За кошти місцевого бюджету 150,0 тис.грн.  було придбано  50 світлодіодних вуличних світильників, які будуть встановлені для економії електроенергії до кінця проточного року.

- для забезпечення своєчасної розчистки та посипання доріг і тротуарів проводиться підготовка транспортних засобів, вже придбано 6 шин та 2 акумулятори для тракторів.

- створено резерв паливно-мастильних матеріалів, який забезпечить потребу в паливі для виконання всіх робіт до кінця поточного року - 1,5 т бензину А-92 та дизпалива 2,7 т.

-  за кошти місцевого бюджету 499 тис.грн. придбано трактор;

-  є в наявності достатня кількість солі (4 т);

-  планується заготівля 80 тонн піску.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування

і землеустрою                                                                                                       М.А.Бондарева